四川师范大学众创空间装修改造项目

公开询价文件

一、项目名称

四川师范大学众创空间装修改造项目

二、报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除墙面瓷砖 | ㎡ | 122 |  |  | / |
| 2 | 拆除火砖墙体 | ㎡ | 48 |  |  | / |
| 3 | 拆除厕所台子 | ㎡ | 42 |  |  | / |
| 4 | 拆除天花石膏板 | ㎡ | 35 |  |  | / |
| 5 | 拆除大理石 | 项 | / |  |  | / |
| 6 | 拆除厕所格板 | 项 | / |  |  | / |
| 7 | 打门洞 | 项 | / |  |  | / |
| 8 | 墙面找平 | ㎡ | 122 |  |  | 水泥、河沙 |
| 9 | 电路安装 | ㎡ | 35 |  |  | 2.5cm电线、多联线管 |
| 10 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 167 |  |  | 303底灰、立邦漆 |
| 11 | 地面找平 | ㎡ | 35 |  |  | / |
| 12 | 门套不锈钢 | 米 | 8 |  |  | 0.8cm不锈钢 |
| 13 | 玻璃钢化 | ㎡ | 7 |  |  | 10钢化、地弹、拉手 |
| 14 | 建渣清运费 | 项 | / |  |  | / |
| 15 | 地平漆 | ㎡ | 35 |  |  | 做三次环保油漆 |
| 16 | 筒灯 | 个 | 30 |  |  | 12公分精品灯 |
| 17 | 封门洞 | 项 | / |  |  | 火砖、水泥、河沙 |
| 18 | 电动感应门 | ㎡ | 12 |  |  | 合资电动机、指纹锁、1.2的钢化玻璃、不锈钢包边 |
| 19 | 隔断 | ㎡ | 18 |  |  | 边框钢架，中间免漆板 |
| 20 | 屏风 | ㎡ | 6 |  |  | 石膏板、轻钢龙骨 |
| 21 | 白色乳胶漆 | ㎡ | 12 |  |  | 找平、乳胶漆 |
| 22 | 轨道灯 | 个 | 3 |  |  |  |
| 23 | 轨道 | 米 | 2 |  |  |  |

三、报价要求

最低价格中标，最高限价为50000元（含税）。

四、报价文件包括

1、营业执照正本或副本复印件；

2、授权代理人身份证明复印件；

3、报价表。

五、评选标准

申请人根据评选标准提供必要的证明材料，证明材料需提供复印件并加盖公章，报价表及证明材料需装订成册。若材料不齐全，该谈判文件视为无效。

六、报价文件的递交：

截止时间：2019年4月12日15:30，逾期送达的文件将被拒绝。

递交地点：四川师范大学狮子山校区第八教学楼608室。

七、评选时间：2019年4月12日16:00。

八、联系方式

联系人：邓老师      联系电话：028-84766010